## Sheet1
宁夏交通科学研究所有限公司2025年日常养护收费站集中维修劳务服务采购项目（第十批）吴忠事业部收费站附属用房供暖设施维修项目
工程名称：调整-吴忠事业部收费站附属用房供暖设施维修项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
吴忠收费站1号 单子
1 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.12柱/组 | 组 | 1 | 17.96 | 17.96
2 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:12柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 478.65 | 478.65
3 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.18柱/组 | 组 | 1 | 26.84 | 26.84
4 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:18柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 798.52 | 798.52
| 吴忠收费站2号 单子 |  |  |  | 0
5 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.12柱/组 | 组 | 1 | 17.96 | 17.96
6 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:12柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 478.65 | 478.65
7 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.18柱/组 | 组 | 2 | 26.84 | 53.68
8 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:18柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 2 | 798.52 | 1597.04
9 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.36柱/组 | 组 | 1 | 26.84 | 26.84
10 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:36柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 1373.06 | 1373.06
11 | 阀门 | 1.种类:更换铜制排气阀 De32 2.连接方式:丝接 3.其他:含拆除 | 个 | 1 | 101.35 | 101.35
12 | 管件 | 1.名称:更换玛钢件1*6分补芯 2.含拆除 | 个 | 2 | 1.36 | 2.72
13 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De25 1.25 MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 26.9 | 28.5 | 766.65
14 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De32 1.25 MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 33 | 26.99 | 890.67
15 | 阀门 | 1.种类:更换PPR球阀De25 2.连接方式:熔接 3.其他:含拆除 | 个 | 91 | 54.95 | 5000.45
16 | 阀门 | 1.种类:更换PPR球阀De32 2.连接方式:熔接 3.其他:含拆除 | 个 | 6 | 58.28 | 349.68
17 | 阀门 | 1.种类:更换闸阀De32 2.连接方式:熔接 3.其他:含拆除 | 个 | 2 | 75.74 | 151.48
18 | 管件 | 1.名称:更换PPR De32外 丝活接 2.含拆除 | 个 | 6 | 66.41 | 398.46
19 | 管件 | 1.名称:更换PPR De25外 丝活接 2.含拆除 | 个 | 10 | 49.21 | 492.1
20 | 管件 | 1.名称:更换堵头De32 2.含拆除 | 个 | 2 | 1.36 | 2.72
21 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.20柱/组 | 组 | 2 | 26.84 | 53.68
22 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:20柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 2 | 798.52 | 1597.04
23 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.8柱/组 | 组 | 1 | 17.96 | 17.96
24 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:8柱铸铁散 热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 340 | 340
25 | 离心式泵 | 1.名称:更换屏蔽式循环 泵 2.型号:XPS20-6-130T 3.规格:最大承受压力1.0MPA | 台 | 2 | 4552.76 | 9105.52
26 | 控制器 | 1.名称:更换温控器 2.其他:含拆除 | 台 | 1 | 292.67 | 292.67
吴忠收费站3号 单子
27 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.15柱/组 | 组 | 27 | 17.96 | 484.92
28 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:15柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 27 | 603.34 | 16290.18
29 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.18柱/组 | 组 | 30 | 26.84 | 805.2
30 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:18柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 30 | 798.52 | 23955.6
31 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.25柱/组 | 组 | 25 | 26.84 | 671
32 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:25柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 25 | 991.76 | 24794
吴忠收费站4号 单子
33 | 塑料管 | 1.安装部位:拆除室内管 道 2.材质、规格:PPRDe25 | m | 200 | 3.83 | 766
34 | 塑料管 | 1.安装部位:PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De25 1.25 MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡 | m | 260 | 24.67 | 6414.2
35 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.20柱/组 | 组 | 20 | 26.84 | 536.8
36 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:20柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 20 | 798.52 | 15970.4
37 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.15柱/组 | 组 | 10 | 17.96 | 179.6
38 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:15柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 10 | 625.2 | 6252
吴忠收费站5号 单子
39 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.15柱/组 | 组 | 14 | 17.96 | 251.44
40 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:15柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 14 | 603.34 | 8446.76
41 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.18柱/组 | 组 | 14 | 26.84 | 375.76
42 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:18柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 15 | 798.52 | 11977.8
43 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.25柱/组 | 组 | 13 | 26.84 | 348.92
44 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:25柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 13 | 991.76 | 12892.88
金积收费站
45 | 管件 | 1.名称:更换玛钢件1*4分补芯 2.含拆除 | 个 | 2 | 1.16 | 2.32
46 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.14柱/组 | 组 | 1 | 17.96 | 17.96
47 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:14柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 1 | 568.68 | 568.68
48 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.16柱/组 | 组 | 1 | 26.84 | 26.84
49 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:16柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 1 | 638 | 638
杨马湖收费站
50 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.16柱/组 | 组 | 1 | 26.84 | 26.84
51 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:16柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 638 | 638
52 | 阀门 | 1.种类:更换PPR球阀De25 2.连接方式:熔接 3.其他:含拆除 | 个 | 1 | 54.95 | 54.95
53 | 管件 | 1.名称:更换玛钢件1*6分 补芯 2.含拆除 | 个 | 1 | 1.36 | 1.36
54 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De25 1.25MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 6.2 | 28.5 | 176.7
55 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De32 1.25MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 3.4 | 33.73 | 114.68
56 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.20柱/组 | 组 | 2 | 26.84 | 53.68
57 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:20柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 2 | 798.52 | 1597.04
58 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.16柱/组 | 组 | 2 | 26.84 | 53.68
59 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:16柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸, 含调试、支架、打洞等工作内容 | 组 | 2 | 638 | 1276
60 | 阀门 | 1.种类:更换PPR球阀De32 2.连接方式:熔接 3.其他:含拆除 | 个 | 18 | 61.32 | 1103.76
61 | 阀门 | 1.种类:更换铜制排气阀 De32 2.连接方式:丝接 3.其他:含拆除 | 个 | 1 | 101.35 | 101.35
62 | 阀门 | 1.种类:更换PPR球阀De25 2.连接方式:熔接 3.其他:含拆除 | 个 | 31 | 54.95 | 1703.45
63 | 阀门 | 1.种类:更换水龙头De20 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:含拆除 | 个 | 2 | 26.52 | 53.04
64 | 阀门 | 1.种类:更换脚踏阀De32 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:含拆除 | 个 | 1 | 135.26 | 135.26
65 | 管件 | 1.种类:焊接锅炉弯头 | 处 | 1 | 425 | 425
66 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De20 1.25 MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 1 | 24.27 | 24.27
67 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De25 1.25MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 24 | 28.5 | 684
68 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De32 1.25MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 72 | 33.73 | 2428.56
69 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De40 1.25MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 23 | 43.5 | 1000.5
70 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De50 1.25MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 72 | 57.05 | 4107.6
| 青铜峡收费站 |  |  |  | 0
71 | 塑料管 | 1.安装部位:更换PPR管 2.介质:暖管 3.材质、规格:De25 1.25MPA 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计规范要求 6.其他:含管件及支架管 卡，含拆除 | m | 13.8 | 28.5 | 393.3
72 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.20柱/组 | 组 | 2 | 26.84 | 53.68
73 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:20柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 2 | 798.52 | 1597.04
74 | 管件 | 1.名称:更换玛钢件1*4分 补芯 2.含拆除 | 个 | 7 | 1.16 | 8.12
| 青铜西峡收费站 |  |  |  | 0
75 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.20柱/组 | 组 | 3 | 26.84 | 80.52
76 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:20柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 3 | 798.52 | 2395.56
77 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.8柱/组 | 组 | 1 | 17.96 | 17.96
78 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:8柱铸铁散 热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 320.05 | 320.05
79 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.18柱/组 | 组 | 1 | 26.84 | 26.84
80 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:18柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 798.52 | 798.52
81 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.10柱/组 | 组 | 1 | 17.96 | 17.96
82 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:10柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 409.33 | 409.33
83 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.16柱/组 | 组 | 1 | 26.84 | 26.84
84 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:16柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 638 | 638
85 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.22柱/组 | 组 | 1 | 26.84 | 26.84
86 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:22柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 1 | 326.77 | 326.77
87 | 铸铁散热器 | 1.拆除旧散热器 2.26柱/组 | 组 | 2 | 26.84 | 53.68
88 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:26柱铸铁 散热器 (防钢682圆头) TYFGYTTZ2-6-0.8(WS) 2.安装方式:采用挂墙安 装 3.其他具体详见设计图纸 , 含调试、支架、打洞等 工作内容 | 组 | 2 | 1026.43 | 2052.86
89 | 钢管管件制作、 安装 | 1.种类:更换抱箍 2.材质及规格 : Φ65 3.其他:含拆除 | 个 | 2 | 27.82 | 55.64
90 | 钢管管件制作、 安装 | 1.种类:更换抱箍 2.材质及规格 : Φ50 3.其他:含拆除 | 个 | 3 | 27.39 | 82.17
合 计 | [5 empty] | 182241.01